Leuchtenname: l.une star Aufbauleuchte

Artikelnummer: 815856

Serienbeschreibung:
l.une star – Deckenaufbaustrahler

Der l.une star ist ein zylindrischer Deckenaufbaustrahler mit hochwertiger Lichttechnik. Das gepulverte Gehäuse ist aus Aluminium mit kompaktem Aufbau.

LED-Technologie mit hoher Effizienz.

Mehrere Lichtfarben.

Verschiedene Lichtverteilungen.

Betriebselektronik integriert.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Aufbaustrahler

- Betriebselektronik in Leuchte integriert

- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 1,5

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 80

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 212mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 125,19 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 24

Gesamtlichtstrom (lm): 3380

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3380 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 27

Systemleistung direkt / indirekt (W): 27 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: schaltbar - nicht dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815856