Leuchtenname: x.well WM Wandleuchte DALI

Artikelnummer: 806329

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext:

Die x.well W Wandleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Flaches, gebogenes Gehäuse, matt gepulvert, wird durch ein passendes Wandgehäuse ergänzt, welches die integrierte Betriebstechnik aufnimmt.

Gehäuse: Flaches, gebogenes Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Material.

Wandgehäuse: Integriert zur Aufnahme der Betriebstechnik.

Abdeckscheiben: Klar für den indirekten Lichtanteil. Opal für den direkten Lichtanteil.

Kunststoffblenden: Im oberen und unteren Bereich integriert, um eine Frontaufhellung zu erzeugen.

Lichtverteilung: Direkt/indirekt breitstreuend.

LED-Technologie: Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Kreisabschnittsform

- Wandleuchte LED

- Opale Scheibe für Direktanteil

- Klare Abdeckung für Indirektanteil

- Betriebselektronik integriert

- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 1,1

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 90mm; Höhe: 75mm; Länge: 400mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 130,77 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 3400

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 510 / 2890

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 26

Systemleistung direkt / indirekt (W): 4 / 22

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 15 / 85

Produktvariantenbeschreibung: 806329



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806329